2012年上海市农村专业技术人员

《电气基础与专业知识》考试大纲（初级）

一、考试性质

《电气基础与专业知识》的考试为农村系统电气类专业技术人员职称评聘的考核考试，作为该类技术人员职称评聘的依据之一。

二、考试目标

通过《电气基础与专业知识》的考核，使考生对电气基础与相关专业知识有一个较为全面而系统的知识更新，同时考查考生对相关知识的理解和掌握程度，以更好地为生产、服务、管理和建设一线服务。

三、考试要求：

1、适用对象：申报电气初级的农村专业技术人员。

2、考试方式：分基础知识和实务知识二张试卷，采用笔试。考试时间各120分钟。

3、考题类型及权重分配：

基础知识试卷：试题分填空题（10分）单项选择题（15分）判断题（15分）问答题（30分）和计算题（30分）五大类。满分100分。

实务知识试卷：试题分填空题（10分）单项选择题（15分）判断题（15分）问答题（40分）和计算题（20分）五大类。满分100分。

四、考试范围：

1、直流电路：

（1）电路的基本概念及其工作状态。

（2）欧姆定律和基尔霍夫定律的基本概念和计算。

（3）串、并联电路的基本概念及计算。

2、磁与电：

（1）磁与电的基本概念。

（2）电磁感应的基本概念，磁力线的方向和大小。

（3）单匝线圈的电动机作用原理。

（4）平行载流导线间的相互作用。

3、交流电路：

（1）交流电路的基本概念。

（2）交流电路的三要素。

（3）正弦电流的有效值。

（4）三相对称交流电路的基本概念。

（5）纯电阻电路中电压、电流、电能的关系。

（6）功率因数的基本概念。

4、电力工程：

（1）了解电力工业发展的意义以及电力系统的组成和电压等级。

（2）了解电气主接线的选取条件和基本环节。

（3）了解电力系统短路的原因、类型及后果。

（4）了解电力系统二次回路和继电保护的基本知识。

5、变压器与三相异步电动机：

（1）变压器与三相异步电动机的铭牌参数。

（2）变压器的损耗和效率。

（3）三相变压器的并联运行。

（4）三相异步电动机的起动问题。

（5）变压器与异步电动机的比较。

6、电工测量：

（1）怎样认识和使用电表。

（2）测量误差的基本概念。

（3）电流、电压的测量基本概念。

（4）万用表的基本使用。

（5）兆欧表使用注意事项。

7、低压电气系统：

（1）几种低压电器的用途及额定参数。

（2）几种低压电器额定参数的选择。

（3）电气工程图识读。

8、安全用电：

（1）电流对人体的危害。

（2）触电方式。

（3）接另与接地的基本概念。

（4）有关安全用电方面的知识。

（5）避雷针及其保护作用。

9、实验与法规：

（1）日光灯电路及其工作原理。

（2）常用的电工基本文字符号和安装方法的标注。

（3）《电力法》；

《电工施工操作规程》；

《电工作业人员安全技术考核标准》。